## Adresseskjema
Aurasafe adresseskjema
Prosjekt:
TA Selger:
Kunde:
Kunde Kontaktperson:
E-post:
Tlf:
Signaler, generelle:
Brannalarm styring: |  | Velg
Brannalarm tilkobles: |  | Velg
Tilkobles SD-anlegg: |  | Velg
Bussvalg Ringbus |  | Velg
Kommentarer/ Spesifisering:
Signaler, ventilasjonssystemer:
System nr. | Driftssignal kobles til |  |  | Stoppsignal sendes fra
360.01 | Velg |  |  | Velg
360.02 | Velg |  |  | Velg
360.03 | Velg |  |  | Velg
360.04 | Velg |  |  | Velg
360.05 | Velg |  |  | Velg
Kommentarer/ Spesifisering:
Brannspjeld nr. | Montert rom | Montert etasje | Montert bygn.del | Tilkoblet spjeldmodul | Tilkoblet styreskap | Tilkoblet vent.system
BS001 |  | 1. etg | Fløy A | SM001 | Velg | 360.01
BS002 |  | 1. etg | Fløy A | SM001 | Velg | 360.01
BS003 |  | 1. etg | Fløy A | SM002 | Velg | 360.01
BS004 |  | 1. etg | Fløy A | SM003 | Velg | 360.01
BS005 |  | 1. etg | Fløy A | SM003 | Velg | 360.01
BS006 |  | 1. etg | Fløy B | SM004 | Velg | 360.01
BS007 |  | 1. etg | Fløy B | SM005 | Velg | 360.01
BS008 |  | 1. etg | Fløy B | SM005 | Velg | 360.01
Note on A22: Navn på vent.system kan endres i listen under.
Note on B22: Driftssignal for inntil 2 systemer kan tilkobles Masterskap / Slaveskap / IO-modul
Note on E22: Driftssignal for inntil 2 systemer kan tilkobles Masterskap / Slaveskap / IO-modul
Note on E31: Inntil 2 brannspjeld til hver spjeldmodul
Note on G31: Navn på ventilasjonssystemer kan gjøres i tabellen over

## Data
Styreskap
Velg
Masterskap
Slaveskap 01
Slaveskap 02
Slaveskap 03
Slaveskap 04
Slaveskap 05
Slaveskap 06
Slaveskap 07
Slaveskap 08
Slaveskap 09
Slaveskap 10
Slaveskap 11
Slaveskap 12
Slaveskap 13
Slaveskap 14
Slaveskap 15
Brannalarm styring
Velg
Felles signal skal stenge alle spjeld
Ulike signaler skal stenge systemer/etasjer/bygningsdeler (spesifisering nødvendig)
Brannalarm / Driftssignal aggregat / Stoppsignal aggregat
Velg
Masterskap
Slaveskap (spesifisering nødvendig)
IO-modul ringbus (spesifisering nødvendig)
IO-modul LANbus (spesifisering nødvendig)
SD-anlegg
Velg
Ingen tilkobling
Modbus TCP/IP
BACnet TCP/IP
Ringbus
Velg
Kobles i linje
Kobles i ring (gir høyere sikkerhet)