## Ark2
Adresse | Switchene | [8 empty] | Plassering | Adresse | Switchene | [8 empty] | Plassering
0 | ON | [9 empty] | 40 | ON
|  | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ |  |  |  | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ON | [9 empty] | 41 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | ON | [9 empty] | 42 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | ON | [9 empty] | 43 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | ON | [9 empty] | 44 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | ON | [9 empty] | 45 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | ON | [9 empty] | 46 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | ON | [9 empty] | 47 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
8 | ON | [9 empty] | 48 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | ON | [9 empty] | 49 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
10 | ON | [9 empty] | 50 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
11 | ON | [9 empty] | 51 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
12 | ON | [9 empty] | 52 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13 | ON | [9 empty] | 53 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
14 | ON | [9 empty] | 54 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
15 | ON | [9 empty] | 55 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16 | ON | [9 empty] | 56 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
17 | ON | [9 empty] | 57 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
18 | ON | [9 empty] | 58 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
19 | ON | [9 empty] | 59 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
20 | ON | [9 empty] | 60 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
21 | ON | [9 empty] | 61 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
22 | ON | [9 empty] | 62 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
23 | ON | [9 empty] | 63 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24 | ON | [9 empty] | 64 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
25 | ON | [9 empty] | 65 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
26 | ON | [9 empty] | 66 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
27 | ON | [9 empty] | 67 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
28 | ON | [9 empty] | 68 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
29 | ON | [9 empty] | 69 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
30 | ON | [9 empty] | 70 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
31 | ON | [9 empty] | 71 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
32 | ON | [9 empty] | 72 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33 | ON | [9 empty] | 73 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
34 | ON | [9 empty] | 74 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
35 | ON | [9 empty] | 75 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
36 | ON | [9 empty] | 76 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
37 | ON | [9 empty] | 77 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
38 | ON | [9 empty] | 78 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
39 | ON | [9 empty] | 79 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Adresse | Switchene | [8 empty] | Plassering | Adresse | Switchene | [8 empty] | Plassering
80 | ON | [9 empty] | 105 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
81 | ON | [9 empty] | 106 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
82 | ON | [9 empty] | 107 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
83 | ON | [9 empty] | 108 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
84 | ON | [9 empty] | 109 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
85 | ON | [9 empty] | 110 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
86 | ON | [9 empty] | 111 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
87 | ON | [9 empty] | 112 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
88 | ON | [9 empty] | 113 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
89 | ON | [9 empty] | 114 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
90 | ON | [9 empty] | 115 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
91 | ON | [9 empty] | 116 | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
92 | ON | [9 empty] | 117 | ON
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
93 | ON | [9 empty] | 118 | ON
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
94 | ON | [9 empty] | 119 | ON
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
95 | ON | [9 empty] | 120 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Alarm signal controller
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
96 | ON | [9 empty] | 121 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Smoke fan
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
97 | ON | [9 empty] | 122 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Service
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
98 | ON | [9 empty] | 123 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Ventalation fan
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
99 | ON | [9 empty] | 124 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Modbus output bit 249
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
100 | ON | [9 empty] | 125 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Modbus output bit 251
[13 empty] | ▀ | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
101 | ON | [9 empty] | 126 | ON | [8 empty] | TX-RBRS1 Relæ modul. Modbus output bit 253
[13 empty] | ▄ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
102 | ON | [9 empty] | 127 | ON | [8 empty] | TX-FEP. Fast adresse for Statusmodul
[13 empty] | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▀ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
103 | ON | [10 empty] | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
104 | ON | [10 empty] | ON
[13 empty] | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | bar: 1 to 8
| OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | OFF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0-99 | STANDARD MODULER
100-119 | TX-INP1. INPUT-MODUL FOR RØYKDETEKTOR/BRANNTERMOSTAT
120-126 | TX-RBRS1 RELÆ MODUL. SPECIAL FUNKTIONER.
127 | TX-FEP. FAST ADRESSE FOR STATUSMODUL